2/BŻ/ZO/2019

 Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

..................................................................

 (nazwa i adres Wykonawcy)

**KALKULACJA CENY OFERTY**

dostawa wyposażenia sanitarnego żłobka na potrzeby Zamojskie Centrum Edukacji „Enigma” ul. Partyzantów 62, 22-400 Zamość w ramach realizacji projektu „BAJKOWY ŻŁOBEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Rynek pracy, Numer i nazwa działania: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, określonego w załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość**  | **Cena jednostkowa****brutto** | **Wartość netto** | **Stawka****% VAT** | **Kwota podatku VAT** | **Wartość brutto** |
| **Pakiet I** |
|  | **Umywalka do węzła sanitarnego do utrzymania higieny osobistej dzieci*** wym. – głębokość: 25 cm., szerokość: 45 cm; (+/- 10%);
* możliwość montażu baterii po lewej stronie;
* mocowanie na śrubach;
* materiał: ceramika;
* kolor: biały;
* kształt: prostokątny;
* wraz z syfonem umywalkowym;
 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | **Bateria umywalkowa do węzła sanitarnego do utrzymania higieny osobistej dzieci*** dopasowana i montowana do umywalki w pkt. 1.1.;
* kolor: chrom;
* materiał: mosiądz;
 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | **Zestaw ustępowy (wc kompakt) do węzła sanitarnego do utrzymania higieny osobistej dzieci*** miska ustępowa wraz ze spłuczką oraz deską sedesową;
* materiał – miska ustępowa: ceramika, spłuczka oraz deska: tworzywo sztuczne;
* wysokość 33 cm;
* odpływ poziomy;
* kolor: biały;
 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Brodzik z natryskiem do węzła sanitarnego do utrzymania higieny osobistej dzieci*** narożny;
* wymiar: – 80 cm.;
* wysokość z zewnątrz: 40 cm. (+/- 10%); głębokość w środku: 26 cm (+/- 10%);
* kolor: biały
* materiał: akryl
* wraz z osłoną akrylową;
* natrysk: bateria ze słuchawką natrysakową – kolor: chrom;
* wraz z syfonem;
 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Umywalka standardowa z baterią*** wym. szerokość: 50 cm głębokość: 40 cm (+/- 10%);
* materiał: ceramika;
* kolor: biały;
* kształt: owalny;
* mocowanie na śrubach;
* wraz z syfonem umywalkowym;
* bateria – kolor: chrom, dopasowana do umywalki.
 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | **Zlewozmywak standardowy z baterią*** jednokomorowy;
* wykonany ze stali;
* wym. 80 x 50 cm (+/- 10%);
* **wraz z szafką dopasowaną pod zlewozmywak, kolor szafki: biały;**
* wysoka bateria – chrom;
* syfon odpowiedni do zlewozmywaka;
 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | **Zlewozmywak sanitarny do mycia sprzętów brudnych*** jednokomorowy;
* wykonany ze stali;
* montowany na śrubach;
* wymiary: 70 x 50 cm (+/- 10%)
* wraz z baterią i natryskiem;
* syfon do zlewozmywaka;
 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE PAKIET I:** | - | - | - |  | - |  |  |
| **Pakiet II** |
| **2.1.** | **Podajnik na mydło*** podajnik (dozownik) do mydła w płynie;
* wykonany z tworzywa sztucznego;
* wym. szer. 10 cm., wys. 20 cm. (+/- 10%);
* montowany na ścianę (taśmą lub za pomocą wkrętów);
* możliwość łatwego uzupełniania płynu;
* kolor: biały, szary
 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| **2.2.** | **Uchwyt na papier toaletowy*** naścienny;
* wykonany z metalu;
* kolor: chrom;
 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| **2.3.** | **Lustro do toalety*** prostokątne o wym. 50 x 45 cm. (+/- 10%);
* montowane do ściany;
* odporne na działanie wilgoci;
 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE PAKIET II:** | - | - | - |  | - |  |  |
|  | **ŁĄCZNIE PAKIETY I - II:** | - | - | - |  | - |  |  |

 ....................................................

 Data i podpis Wykonawcy